# 四川音乐学院网上磋商公告

一、危房拆除、新建围墙概况

四川音乐学院武侯校区博济院内危房拆除及新建围墙项目进行网上磋商。控制总价84400.20元（含9%工程专票税）。项目总价包干。

1. 现场踏勘时间：2023年6月1日-6月8日8：30-17:30（6月8日上午10：00统一踏勘现场）
2. 6月12日9：00—11.30，下午14：30—17.30将相关资质及报价表交至外专楼总务处李老师处。
3. 施工时间要求：工期一个月
4. 危房拆除要求：
5. 进行有效的安全警示防护，合理安排防尘降噪措施；
6. 准备足够的机具，用来拆除墙体及清运；
7. 低噪音的拆除安排在早晚；高噪音的拆除安排在白天；现场

安排专业负责人监督指导。

1. 拆除后新建围墙55m，240围墙技术要求：55米长围墙中间设置一道胀缩缝，围墙双侧抹灰，±0.00以上部分为240mm厚墙砌筑加压顶高至2.4米处，地面下用M10水泥砂浆砌筑MU10煤矸石页岩砖基础，每5米设一道抗风柱，具体如下：
2. 基础深度不低于±0.00以下600mm；
3. 素砼垫层宽1m，素砼垫层100厚C15；
4. 砖放脚，合理刚性角；
5. 砖墙高度2.4米，上部有装饰压顶；
6. 泄水口标高以红线内场区标高为准；
7. 地下水泥砂浆标号M10，地上不低于M7.5。
8. 间距5m砖垛内外出130mm，即垛尺为490mmX370mm。
9. 其他未提及技术要求均须符合砌体围墙砌筑规范。

五、申请人的资格要求：

**供应商参加投标共需提供的资料如下：**

1.报价函；

2.企业营业执照（复印件加盖鲜章）；

3.已标价清单及单包；

4.承诺函（原件，格式须用本招标文件给定的格式）；

5.身份证明材料：

法定代表人证明书复印件盖鲜章（身份证明文件包括在有效期的居民身份证、军官证、外籍人员的护照等）。

**供应商需将以上资料分包装订密封（正本一份），用档案袋密封封装，档案袋外注明报价单位名称、投标包件号并加盖密封鲜章。（注：若不按要求密封报价，将被视为无效报价）**

六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年 6 月 12 日

投标地点：四川音乐学院武侯校区外专楼201办公室

七、磋商结果：

 中标单位电话通知，未中标单位不通知

八、联系方式

电话：15902885858

联系人：吴老师

 四川音乐学院总务处

 2023年 5月 30 日